15.4.2014

Isoun Duct

37I101		Isoun Duct Anschluß von Fort- und Außen Luft:

Isoun Duct ist das ideale Leitungssystem für den Anschluss von Außen- und Fortluft. Das Rohrsystem ist vorisoliert und schwitzwasserdicht von außen. Die Verbindung erfolgt mittels Klemmringen, welche in das Rohr gesteckt und mittels Spannring fixiert werden.

- Temperaturbereich: -40 °C/ + 60 °C

- dampfdicht und feuerhemmend nach B1, DIN 4102

- Dichte: 30 kg/m²

- Farbe: anthrazit

- Material: geschäumtes PE, kein PP zulässig (=Körperschall)

Bezugsquelle:

Gumplmayr – Partner für Kommunal- und Haustechnik, A-4221 Steyregg, Tel.: 0732/641241-0, office@gumplmayr.at

37I101A  Z 	Isoun Duct Rohr DN 125 (DN 150, 160, 180)

Stange á 2,0 lfm,

Angebotenes Erzeugnis: 	. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . 	. . . . . . . . . . . . . . 				. . . . . . . 0,00 Stk.   . . . . .

37I101B  Z 	Isoun Duct Bogen DN 125 (DN 150, 160, 180)

90°

Angebotenes Erzeugnis: 	. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . 	. . . . . . . . . . . . . . 				. . . . . . . 0,00 Stk.   . . . . .

37I101C  Z 	Isoun Duct Bogen DN 125 (DN 150, 160, 180)

45°

Angebotenes Erzeugnis: 	. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . 	. . . . . . . . . . . . . . 				. . . . . . . 0,00 Stk.   . . . . .

37I101D  Z 	Isoun Duct Klemmring DN 125 (DN 150, 160, 180)

EPE

Angebotenes Erzeugnis: 	. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . 	. . . . . . . . . . . . . . 				. . . . . . . 0,00 Stk.   . . . . .

37I101D  Z 	Isoun Duct T-Stück DN 125 (DN 150, 160, 180)

90°

Angebotenes Erzeugnis: 	. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . 	. . . . . . . . . . . . . . 				. . . . . . . 0,00 Stk.   . . . . .

37I101D  Z 	Isoun Duct Dachdurchführung DN 125/150 (160, 180)

Flachdach

Angebotenes Erzeugnis: 	. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . 	. . . . . . . . . . . . . . 				. . . . . . . 0,00 Stk.   . . . . .

37I101D  Z 	Isoun Duct Dachdurchführung DN 125/150 (160, 180)

Schrägdach

Angebotenes Erzeugnis: 	. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . 	. . . . . . . . . . . . . . 				. . . . . . . 0,00 Stk.   . . . . .