15.4.2014

Isoun Duct



**37I101 Isoun Duct Anschluß von Fort- und Außen Luft:**

Isoun Duct ist das ideale Leitungssystem für den Anschluss von Außen- und Fortluft. Das Rohrsystem ist vorisoliert und schwitzwasserdicht von außen. Die Verbindung erfolgt mittels Klemmringen, welche in das Rohr gesteckt und mittels Spannring fixiert werden.

- Temperaturbereich: -40 °C/ + 60 °C

- dampfdicht und feuerhemmend nach B1, DIN 4102

- Dichte: 30 kg/m²

- Farbe: anthrazit

- Material: geschäumtes PE, kein PP zulässig (=Körperschall)

**Bezugsquelle:**

Gumplmayr – Partner für Kommunal- und Haustechnik, A-4221 Steyregg, Tel.: 0732/641241-0, [office@gumplmayr.at](mailto:office@gumplmayr.at)

**37I101A Z** **Isoun Duct Rohr DN 125 (DN 150, 160, 180)**

Stange á 2,0 lfm,

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 Stk. . . . . .

**37I101B Z** **Isoun Duct Bogen DN 125 (DN 150, 160, 180)**

90°

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 Stk. . . . . .

**37I101C Z** **Isoun Duct Bogen DN 125 (DN 150, 160, 180)**

45°

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 Stk. . . . . .

**37I101D Z** **Isoun Duct Klemmring DN 125 (DN 150, 160, 180)**

EPE

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 Stk. . . . . .

**37I101D Z** **Isoun Duct T-Stück DN 125 (DN 150, 160, 180)**

90°

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 Stk. . . . . .

**37I101D Z** **Isoun Duct Dachdurchführung DN 125/150 (160, 180)**

Flachdach

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 Stk. . . . . .

**37I101D Z** **Isoun Duct Dachdurchführung DN 125/150 (160, 180)**

Schrägdach

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 Stk. . . . . .